Дистанционной выключатель.

Программно аппаратный комплекс предназначен для дистанционного  включения/выключения любых потребителей электроэнергии и учета времени их работы.

Типичным применением комплекса является управление освещением биллиардного стола, включение/отключение приборов, аппаратуры  и т.д.

Комплект состоит из

- Компьютера с монитором

- Адаптера интерфейса

- Набора релейных модулей (до 100 шт. на 1 адаптер )

Технические характеристики релейного модуля

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжения питания | ~220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Корпус | G762A* |
| Количество каналов , шт | 3 |
| Параметры канала | ~220В, 50 Гц, 10А |
| Положение контактов при отсутствии питания | Замкнуты |

*изображение корпуса легко найти в интернете.

Схема включения изображена на рисунке

Компьютер

Адаптер

0

~Ф

Релейный

модуль

Релейный

модуль

Внешний вид программы, предназначенной для  зала игры на биллиарде представлен на рисунке.

Функции программы

- Включение/выключение релейных каналов

- Ввод стоимости времени для каждого канала

- Ввод особой стоимости  и задание периода особой стоимости

- Ввод продолжительности или времени окончания игры

- Запуск игры с оплатой по факту завершения

- Запуск игры на определенное время

- Расчет стоимости игрового времени

- Ведение журнала событий

- Подсчет дневной выручки

Программа имеет два уровня доступа «Оператор» и «Владелец». «Оператор»

управляет включением/выключением и может просмотреть суточный отчет. «Владелецу» доступны функции «Оператора», возможность устанавливать стоимость игрового времени, просмотр журнала, снятие суточного отчета.